## Slide 1
Qu'est ce que le bruit ?
Qu'est ce que l’isolation phonique ?
L’isolation phonique

## Slide 2
Tout phénomène vibratoire (voix, sonnerie de réveil, fonctionnement d’un moteur, porte qui claque…) met l’air en vibration. Les vibrations produites sont plus ou moins intenses, et se propagent dans l’air à l’image des vibrations à la surface de l’eau créées par le plongeon d’un caillou.
Le bruit est mesuré en décibel (dB).
Les sources de bruit
L’échelle du bruit
Comment se propagent les bruits ?
Qu'est ce que le bruit ?

## Slide 3
Chacun de ces bruits a des caractéristiques physiques propres et des techniques de traitement particulières, d’où la nécessité d’identifier le type de bruit et le type de propagation avant la mise en œuvre d’une solution d’isolation acoustique.
Les sources de bruit
Les bruits aériens
Les bruits d'impact
Les bruits d’équipement

## Slide 4
Un choc sur un mur ou sur un plancher, c’est le bruit qui se propage dans la structure solide (on parle aussi de bruits « solidiens ») par vibration, entraînant l’émission de nuisances sonores dans l’air ambiant. Ces impacts correspondent essentiellement aux bruits de pas, à la chute d’objets sur le sol, à la fermeture des portes
ou à la diffusion d’un bruit à travers une paroi mal isolée (musique, etc.).
Les bruits d’impacts

## Slide 5
Les bruits aériens sont diffusés par l’air. Ils proviennent de l’extérieur ou de l’intérieur d’un bâtiment.
Bruits aériens extérieurs :
Ces bruits sont émis à l’extérieur du bâtiment par les trafics routier et ferroviaire, les avions, et le voisinage (aboiements, claquement de portière, discothèques, etc.)..
Bruits aériens intérieurs :
Créés dans l’air et s’y propageant jusqu’à notre oreille, les bruits dits « intérieurs » correspondent à la voix ou aux cris des voisins, au son de la télévision ou de la chaîne hifi.
Les bruits aériens

## Slide 6
Ils sont émis par les appareils individuels de chauffage, de climatisation et le système de ventilation mécanique, à l’intérieur du logement ou depuis un autre logement, ainsi que par les équipements collectifs tels qu’ascenseur, chaufferie d’immeuble, etc.
Les bruits de d’équipement

## Slide 7
L’échelle du bruit s’étend de 0 dB (seuil d’audibilité) à 130 dB (seuil de la douleur). La plupart des sons de la vie courante sont compris entre 30 et 90 décibels.
de 100 à 130 dB : seuil de la douleur. Atelier de chaudronnerie, marteau-piqueur, moteur d’avion à réaction au sol.
de 80 à 100 dB : bruits dangereux. Passage d’un train, musique forte. - de 60 à 80 dB : bruits fatigants. Rue très animée, télévision. - de 40 à 60 dB : bruits gênants. Bureau calme, conversation à niveau normal.
- de 10 à 40 dB : bruits légers. Bruissement du vent dans les feuilles, appartement calme.
L’échelle du bruit

## Slide 8
Les bruits aériens extérieurs sont transmis par l’air et au travers des murs, de la façade, des fenêtres, de la toiture et également latéralement par les murs et cloisons intérieures.
Les bruits aériens intérieurs se propagent dans la pièce où ils sont émis puis directement par les murs et les cloisons séparant deux locaux et indirectement par les cloisons murs latéraux ou planchers et plafonds.
Les bruits d’impact ou bruits solidiens ou encore bruits de choc sont transmis par mise en vibration de la structure et des parois du bâtiment (planchers ou murs) et par les parois latérales.
Les bruits d’équipement peuvent être transmis de façon directe et indirecte par voie aérienne et sous forme de bruits d’impact par mise en vibration des parois.
Comment se propagent les bruits ?

## Slide 9
L’isolation phonique a pour objectif d’éviter la propagation du bruit à travers les parois d’une pièce. Il s’agit donc de traiter ces parois d’une part contre les bruits extérieurs, et d’autre part pour que les bruits émis depuis cette pièce ne se diffusent vers l’extérieur.
Qu'est ce que l’isolation phonique ?
La loi d'étanchéité : Là où l’air passe, le bruit passe.
Fenêtres, bas de portes, coffres de volets roulants, entrées d’air, mauvaise étanchéité en pied de cloison sont autant de sources de mauvaise étanchéité qu’il convient de ne pas négliger pour obtenir une isolation satisfaisante. Toutefois, le renouvellement de l’air du logement est indispensable. Il faudra donc laisser passer l’air en limitant le passage du bruit
La performance de l'isolation acoustique est qualifiée par un indice unique, appelé indice d'affaiblissement acoustique Rw, exprimé en dB. Mesuré en laboratoire, il permet d'exprimer la réduction du bruit transmis d'une pièce à l'autre grâce à l'isolation de la paroi.
Pour réaliser une isolation phonique il existe trois principes de base :

## Slide 10
La loi masse-ressort-masse :
En combinant certains matériaux, on peut appliquer le principe dit « masse-ressort-masse ». Deux masses sont séparées par un ressort, lequel peut-être de l’air ou un matériau absorbant. Lorsque le bruit heurte la première masse, celle-ci se met à osciller. Le ressort entre les deux couches intercepte ces vibrations et fait office d’amortisseur. Le bruit est ensuite considérablement atténué lors de sa transmission à la deuxième masse.
La loi de masse : Plus c’est lourd, mieux ça isole. Autrement dit, à épaisseur égale, une cloison en béton isolera mieux qu’une cloison en carreau de plâtre, car à volume égal, le béton est plus lourd que le plâtre.
L’épaisseur et la qualité amortissement du ressort constituent les factures essentiels pour déterminer le niveau d’absorption des vibrations. Ce principe consiste à utiliser des parois doubles, telles que plaques de plâtre, séparées par de l’air rempli par une laine minérale, qui absorbe et dissipe l’énergie.